|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a061364  Артикул ……………………………………..….. 35084/H  Серия ……………………………………………… DLR023  Конструкционные характеристики  Длина …………………………………………………..98 мм  Ширина ……………………………………………….98 мм  Высота ……………………………………………. 610 мм  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ……………….металл; стекло  Тип светодиодов …………………….……………. COB  Световой поток…………………………………..500лм  Цветовая температура………………………..4000К  Угол рассеивания……………………………………..70  Степень пылевлагозащиты ………………….IP54  Цвет изделия …………………………………...черный  Способ монтажа ………………………….подвесной  Электротехнические параметры  Питание ……………………………………230 В, 50 Гц  Максимальная ………………………..…….…….10 Вт  Эксплуатационные характеристики  Диапазон рабочих температур …-20 ... +40 °C  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным выключателем; совместим с умным реле  Тип изделия ………………уличный светильник |