|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a060760  Артикул ……………………………………..….. 35132/U  Серия ………………………………………………… Globo  Конструкционные характеристики  Длина ………………………………………………..130 мм  Ширина ………………………………………….….130 мм  Высота ……………………………………………. 170 мм  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………….….металл; пластик  Тип светодиодов …………………….……………. COB  Световой поток…………………………………..800лм  Цветовая температура………………………..4000К  Угол рассеивания ……………………………………151  Степень пылевлагозащиты ………………….IP54  Цвет изделия …………………………………...черный  Способ монтажа ………………………….накладной  Электротехнические параметры  Питание ……………………………………230 В, 50 Гц  Максимальная ………………………..…….…….12 Вт  Эксплуатационные характеристики  Диапазон рабочих температур …-20 ... +40 °C  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным выключателем; совместим с умным реле  Тип изделия ………………уличный светильник |