|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a060094  Артикул ……………………………………..….. 35124/U  Серия …………………………………………….… Liberty LED  Конструкционные характеристики  Длина ………………………………………………..130 мм  Ширина ……………………………………………….90 мм  Высота ……………………………………………. 252 мм  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………….….металл; пластик  Тип светодиодов …………………….……………. SMD  Световой поток…………………………………..150лм  Цветовая температура………………………..4000К  Угол рассеивания ……………………………………219  Степень пылевлагозащиты ………………….IP54  Цвет изделия …………………………………...черный  Способ монтажа ………………………….накладной  Электротехнические параметры  Питание ……………………………………230 В, 50 Гц  Максимальная ………………………..…….…….12 Вт  Эксплуатационные характеристики  Диапазон рабочих температур …-20 ... +40 °C  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным выключателем; совместим с умным реле  Тип изделия ………архитектурная подсветка |