|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a060167  Артикул ……………………………………..….. 35159/U  Серия …………………………………….Light LED 3004  Конструкционные характеристики  Длина …………………………………………………..90 мм  Ширина ……………………………………………….90 мм  Высота …………………………………………………55 мм  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия …………………………….металл  Тип светодиодов …………………….……………. COB  Световой поток…………………………………..780лм  Цветовая температура………………………..4000К  Угол рассеивания……………………………………..38  Степень пылевлагозащиты ………………….IP65  Цвет изделия …………………………………......белый  Способ монтажа ……………………встраиваемый  Электротехнические параметры  Питание ……………………………………230 В, 50 Гц  Максимальная ………………………..…….…….10 Вт  Эксплуатационные характеристики  Диапазон рабочих температур …-10 ... +40 °C  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным выключателем; совместим с умным реле  Тип изделия ………………уличный светильник |