|  |  |
| --- | --- |
|  | **3570р.**  Код товара ……………………………………….a061032  Артикул …………………………………………..35158/H  Серия …………………………………………………….Sfera  Конструкционные характеристики  Длина ………………………………………………..145 мм  Ширина ……………………………………………..145 мм  Высота …………………………………………….1590 мм  Источник света сменная лампа  Материал изделия ……………….металл; стекло  Количество ламп ………………………………….1 шт.  Степень пылевлагозащиты ………………….IP54  Цоколь ……………………………………………………E14  Цвет изделия …………………………………...черный  Способ монтажа ………………………….подвесной  Электротехнические параметры  Питание ……………………………………230 В, 50 Гц  Максимальная мощность ламп …….…….40 Вт  Эксплуатационные характеристики  Диапазон рабочих температур …-30 ... +50 °C  Гарантийный срок ……………………………36 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным выключателем; совместим с умным реле  Тип изделия ………………уличный светильник |