|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a058249  Артикул ………………………………………... 85266/01  Серия ……………………………………………………Diffe  Конструкционные характеристики  Размер …………………………………….66\*66\*205 мм.  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………алюминиевый сплав  Световой поток………………………………….1160лм  Цветовая температура………………………..4200К  Угол рассеивания ……………………………………. 45  Степень пылевлагозащиты ……………………IP20  Цвет изделия ………………………………………белый  Способ монтажа …………………………...накладной  Электротехнические параметры  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным реле  Тип изделия …………...потолочный акцентный  светильник |