|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a058265  Артикул ………………………………………... 85639/01  Серия …………………………………………………… Diffe  Конструкционные характеристики  Размер …………………………………….39\*39\*155 мм.  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………алюминиевый сплав  Световой поток……………………………………530лм  Цветовая температура…………………….…..4200К  Угол рассеивания ……………………………………. .35  Степень пылевлагозащиты ……………………IP20  Цвет изделия ………………………...................черный  Способ монтажа …………………………...накладной  Электротехнические параметры  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным реле  Тип изделия …………...потолочный акцентный  светильник |