|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a058267  Артикул ………………………………………... 85639/01  Серия …………………………………………………… Diffe  Конструкционные характеристики  Размер …………………………………….39\*39\*155 мм.  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………алюминиевый сплав  Световой поток……………………………………530лм  Цветовая температура…………………….…..4200К  Угол рассеивания ……………………………………. .35  Степень пылевлагозащиты ……………………IP20  Цвет изделия ………………………...белый/черный  Способ монтажа …………………………...накладной  Электротехнические параметры  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным реле  Тип изделия …………...потолочный акцентный  светильник |