|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a058269  Артикул ………………………………………... 85239/01  Серия …………………………………………………… Diffe  Конструкционные характеристики  Размер …………………………………….39\*39\*197 мм.  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………алюминиевый сплав  Световой поток……………………………………530лм  Цветовая температура…………………….…..4200К  Угол рассеивания ……………………………………. .35  Степень пылевлагозащиты ……………………IP20  Цвет изделия ………………………...................чёрный  Способ монтажа …………………………...накладной  Электротехнические параметры  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным реле  Тип изделия …………...потолочный акцентный  светильник |