|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a060166  Артикул …………………………………….. 25105/LED  Серия ……………………………………………. Spila LED  Конструкционные характеристики  Размер ………………………………….135\*135\*80 мм.  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………….….металл; пластик  Световой поток…………………………………..640лм  Цветовая температура………………………..4200К  Угол рассеивания ……………………………………107  Степень пылевлагозащиты …………………..IP20  Цвет изделия ………………………………….......белый  Способ монтажа ………………………….накладной  Электротехнические параметры  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным реле  Тип изделия ………потолочный акцентный светильник |