|  |  |
| --- | --- |
|  | Код товара …………………………………..…. a060188  Артикул ……………………………………. 25135/LED  Серия …………………………………………….………. Pila LED  Конструкционные характеристики  Размер ………………………………………...135\*135\*93  Источник …………………………………………..……LED  Материал изделия ………….….металл; пластик  Световой поток…………………………………..840лм  Цветовая температура………………………..4200К  Угол рассеивания ……………………………………112  Степень пылевлагозащиты …………………..IP20  Цвет изделия ………………………………….......белый  Способ монтажа …………………………...накладной  Гарантийный срок ……………………………60 мес.  Умный дом Minimir Home  совместим с умным реле  Тип изделия ………потолочный акцентный светильник |